可吸收性外科缝合线

用途：

配套埋线针，缝合皮肤内方便线体持续刺激穴位后直接吸收

参数信息：

收费性质：可医保报销

1.材质：可吸收 （蛋白线）

2.线体长度：分段式长度2CM

3.吸收性好：7-90天能被完全吸收

4.灭菌方式：病毒灭活、二次灭活

1.胶原蛋白线，材质没有任何化学添加剂，完美保留了1型胶原蛋白的螺旋结构。良好的亲水性，遇体液变软逐渐膨胀，不损伤人体组织、 良好的生物相容性，植入人体组织不易 结石。

2.包装规格：2CM/根 10根/包

3.完全吸收、无残留、无疤痕，通过人体蛋白酶酶解成可重新利用的内源氨基酸高强度快吸收材料，吸收时间为7到 90 天。线体植入穴位后的刺激是一种柔和、持久、良性的长效刺激，可以弥补针灸疗法时间短、疗效难巩固等缺点。

4.两道工序去除了遗传毒素和致敏因子。 辐照灭菌，已做防腐处理，在空气中不降解，易于长期保存。