**附件：**

**全自动化学发光免疫分析仪技术参数**

# 创新设备：获得国家技术发明领域奖项

**条码识读：**二维条码自动读取检测信息

**双检测系统兼容：**1、荧光系统2、反射系统

**样本量：**5-150 μl

**样本类型：**全血、尿液

**检测指标：**糖化血红蛋白（HbA1C）、尿微量白蛋白/尿肌酐（ACR）

**分析方法：**硼酸亲和液相层析/色谱法、荧光法、Benedict-Behre法

**加样方式：**一次性加样或原管进样

**试剂形态：**液相试剂

**试剂规格：**单人份液相试剂卡

**单机测试通道：**2个以上通道

**辅助系统：**支持院内数据连接，数据通过无线/有线方式上传到系统

**其他：**无需上、下水等特殊安装，无试剂盒外其他一次性耗材

**检测仪使用期限：**10年