附件：

**血小板聚集功能检测系统（进口）项目使用耗材**

★1、必须可开展检测项目：PT、APTT、TT、Fbg、抗凝血酶、凝血内外源因子（VIII、IX、XI、XII、II、V、VII、X）、PC、PS、LA、FDP、D-二聚体、α2抗纤溶酶、纤溶酶原激活物抑制物等多种检测项目。

2、要求开展★项检测试剂必须是原装配套试剂，可提供溯源性报告（具有可溯源性的校准品和配套的质控品，提供溯源性文件或注册证）。

3、D-二聚体检测具备经过验证，可用于排查深静脉血栓和肺栓塞的cutoff值，利于临床鉴别诊断应用（提供相应佐证材料）。

4、可开展血小板聚集功能检测（提供相应佐证材料）。

**开展项目需求：**

|  |  |
| --- | --- |
| 品 目 | 每人份价格（元）/相应每盒价格（元） |
| 凝血酶原时间检测试剂 |  |
| 部分活化凝血酶时间检测试剂 |  |
| 氯化钙 |  |
| 凝血酶时间检测试剂 |  |
| 纤维蛋白原检测试剂 |  |
| 纤维蛋白原检测配套缓冲液 |  |
| 抗凝血酶Ⅲ检测试剂 |  |
| D-二聚体检测试剂 |  |
| 纤维蛋白（原）降解产物检测试剂 |  |
| 纤维蛋白（原）降解产物检测配稀释液 |  |
| VIII（凝血因子VIII） |  |
| V（凝血因子V） |  |
| VII（凝血因子VII） |  |
| X（凝血因子X） |  |
| XI（凝血因子XI） |  |
| XII（凝血因子XII） |  |
| II（凝血因子II） |  |
| IX（凝血因子IX） |  |
| PC（蛋白C） |  |
| PS（蛋白S） |  |
| PLG（纤溶酶原） |  |
| VWF：Ag（血管性血友病因子抗原） |  |
| LA（狼疮抗凝物）筛查试剂 |  |
| Anti-Xa |  |
| 以上检测项目正常范围、病理范围的质控品 |  |
| 以上检测项目校准品 |  |
| 反应杯 |  |
| 仪器灯泡 |  |
| 辅助消耗品（含清洗液等）每测试消耗金额 |  |