南昌市第一医院药剂综合楼房屋结构安全（包含承重鉴定）及抗震鉴定、影像楼一楼办公室改造鉴定项目鉴定点位

本项目房屋承重鉴定点位：

象山路128号东湖院区药剂综合楼结构鉴定范围为整幢建筑，结构鉴定面积为3428㎡。该建筑，无产权证明，无结构图纸。一楼、二楼未来计划装修为新食堂，二楼存在数百人同时就餐情况。一楼至二楼东北角后装楼梯（原始结构无此楼梯）需要拆除，需要鉴定单位提供专业鉴定意见。七楼、八楼部分房间存在变更使用功能情况，需要鉴定单位提供专业鉴定意见。

象山路128号东湖院区影像楼结构鉴定范围为一楼北侧办公室部分鉴定，结构鉴定面积为93.77㎡。该建筑，无产权证明，无结构图纸。一楼办公室未来存在设备安装拆除部分墙体的改造情况，需要鉴定单位提供部分鉴定的专业鉴定意见。

南昌市第一医院总务科

2024.4.19