附件1:

消防设备需求参数

| 序号 | 名称及规格 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 4x2灭火器箱 | 只 | 1 |
| 2 | 4x4灭火器箱 | 只 | 1 |
| 3 | 应急疏散箱 | 个 | 1 |
| 4 | 800x650消防箱门 | 只 | 1 |
| 5 | 1800x700消防箱门 | 只 | 1 |
| 6 | 消防应急防烟面具 | 套 | 1 |
| 7 | 应急手电筒（含电池） | 个 | 1 |
| 8 | 夜光安全绳 | 条 | 1 |
| 9 | 石棉毯 | 床 | 1 |
| 10 | 消防斧 | 把 | 1 |
| 11 | 消防腰斧 | 把 | 1 |
| 12 | 安全绳 | 条 | 1 |
| 13 | 消防火钩 | 把 | 1 |
| 14 | 撬棍 | 把 | 1 |
| 15 | 消防桶 | 只 | 1 |
| 16 | 消防战斗服 | 套 | 1 |
| 17 | 消防头盔 | 个 | 1 |
| 18 | 消防雨鞋 | 双 | 1 |
| 19 | 消防腰带 | 个 | 1 |
| 20 | 不锈钢消防应急展示柜 | 台 | 1 |
| 21 | 背胶：消火栓使用方法 | 张 | 1 |
| 22 | 背胶：灭火器使用方法 | 张 | 1 |
| 23 | 室外消防栓扳手 | 个 | 1 |
| 24 | 便携式灭火器 | 个 | 1 |
| 25 | 七氟丙烷气体灭火换药剂 | 公斤 | 1 |
| 26 | DN25X19 消防自救卷盘 | 个 | 1 |
| 27 | 疏散引导员反光背心 | 件 | 1 |
| 28 | 口哨 | 个 | 1 |
| 29 | 消防发光警示棒 | 根 | 1 |
| 30 | 消防袖章 | 个 | 1 |
| 31 | 消防应急柜 | 个 | 1 |
| 32 | 4kgABC 干粉灭火器换药 | 具 | 1 |
| 33 | 充装干粉灭火器5kg | 具 | 1 |
| 34 | 充装干粉灭火器8kg | 具 | 1 |
| 35 | 充装干粉灭火器35kg | 具 | 1 |
| 36 | 充装二氧化碳2kg | 具 | 1 |
| 37 | 充装二氧化碳3kg | 具 | 1 |
| 38 | 充装二氧化碳24kg | 具 | 1 |
| 39 | 干粉灭火器4公斤/MFZ/ABC4 | 具 | 1 |
| 40 | 干粉灭火器5公斤/MFZ/ABC5 | 具 | 1 |
| 41 | 干粉灭火器8公斤/MFZ/ABC8 | 具 | 1 |
| 42 | 干粉灭火器推车35公斤/MFZ/ABC35 | 辆 | 1 |
| 43 | 二氧化碳灭火器MT/2 34CrMo4 | 具 | 1 |
| 44 | 二氧化碳灭火器MT/3 34CrMo3 | 具 | 1 |
| 45 | 消防水带（含扣） | 条 | 1 |

质保期：一年。