附件1：

输尿管肾镜技术参数

1、视向角：0°

2、视场角：≥75°

3、头部最细端外径：≤Fr7.5  中间：Fr11.1  尾部：Fr 12.4

4、景深范围：3～20mm

5、工作长度：≥425mm

6、器械通道：≥Φ1.8

7、输尿管肾镜钳子: F5*580mm