附件1：

免散瞳眼底照相机技术参数

- 彩色图像采集器：≥2400能单反相机

- 工作方式：免散瞳照相

- 眼底观察方式：光学前后节补偿镜头切换

- 拍摄最小瞳孔要求：≥3.3mm

- 屈光补偿调节范围：-25D～+30D

- 眼底观察对位对位方式：双圆点对位

- 调焦方式：自动对焦、劈裂线对焦

- 拍照方式：自动拍照、手动拍照

- 固视灯：9点镜头内固视

- 最大视场角度：45度整圆

- 工作距离：40mm±2mm

- 拼图功能：自动无缝拼图

- 软件：支持Dicom3.0协议，可接入医院HIS \PACS系统、眼底拼图、图像后处理、病灶大小的测量计算、病人信息管理。

- 质保三年