## Sheet1
耳鼻喉食道镜及器械配置清单
| 产品名称 | 产品描述 | 单位 | 数量 | 技术参数
1 | 吸引管 | φ3×500mm | 支 | 1 | 吸引管直径φ3mm，长度 500mm ，吸引通道顺畅，无阻力。
2 | 吸引管 | φ4×500mm | 支 | 1 | 吸引管直径φ4mm，长度 500mm ，吸引通道顺畅，无阻力。
3 | 食道异物钳 | φ3.5×500mm（鳄牙型双片动 ） | 把 | 1 | 食道异物钳：φ3.5×500mm 鳄牙型双动钳头，钳头硬度HRC48-52。钳头与钳管抗反光处理，钳头灵活无卡滞，夹持有力，夹持组织时不会脱离钳头。
4 | 食道异物钳 | φ4×500mm（鳄牙型） | 把 | 1 | 食道异物钳：φ4×500mm 鳄牙型单动钳头，钳头硬度HRC48-52。钳头与钳管抗反光处理，钳头灵活无卡滞，夹持有力，夹持组织时不会脱离钳头。
5 | 食管窥镜手柄 |  | 支 | 2 | 食管镜手柄，配合食管窥镜使用。
6 | 食管窥镜 | 11×15×300mm | 支 | 1 | 食管窥镜11×15×300mm，插入部分最大宽度15mm，窥视镜在距离15mm处光照度不低于2500lx。窥视镜头端圆滑，接触组织时不会造成伤害。通道顺畅。
7 | 食管窥镜 | 13×17×380mm | 支 | 1 | 食管窥镜13×17×380mm，插入部分最大宽度15mm，窥视镜在距离15mm处光照度不低于2500lx。窥视镜头端圆滑，接触组织时不会造成伤害。通道顺畅。
8 | 食管窥镜 | 12×18×450mm | 支 | 2 | 食管窥镜12×18×450mm，插入部分最大宽度15mm，窥视镜在距离15mm处光照度不低于2500lx。窥视镜头端圆滑，接触组织时不会造成伤害。通道顺畅。
9 | 窥视管 | 大号 总长173mm | 支 | 2 | 1、窥视管长度17.5cm，前端弧形15°直径φ16mm后端23×36叶片上翘15°。 2、窥视管手柄钛合金材料黑色涂层，手柄带内窥镜插入孔要求内窥镜上下可以调节。
10 | 窥视管 | 小号 总长173mm | 支 | 1 | 1、窥视管长度17.5cm，前端弧形15°直径φ18.5后端23×36叶片上翘15°。 2、窥视管手柄钛合金材料黑色涂层，手柄带内窥镜插入孔要求内窥镜上下可以调节。
11 | 灯芯 | φ3.5*160mm | 支 | 2 | 1、灯芯长度16Cm外径φ3.5mm光纤直径φ3mm。
12 | 支撑架 | 涡轮 | 支 | 2 | 1、支撑架长度38Cm,杆子35°，胸托直径φ120mm，转轮直径φ80mm
13 | 喉内窥镜 | 15°（反向） | 支 | 1 | 1、喉内窥镜工作长度18.5Cm,外径φ4，视向角12°反向，市场角度大于60°。
14 | 显微喉钳 | 圆口45°1.5mm | 把 | 2 | 1、显微喉钳右弯杯口直径φ1.5要求锋利，头部双片活动工作长度23Cm。 2、头部材料医用级不锈钢。 3、钳杆要求锥度型φ1.8mm-φ3.0mm钳杆要求灰黑色处理。
15 | 显微喉钳 | 圆口45°2.0mm杆子上弯22° | 把 | 1 | 1、显微喉钳45°杯口直径φ2mm要求锋利钳杆头端上弯22°，工作长度23Cm。 2、头部材料医用级不锈钢。 3、钳杆要求锥度型φ1.8mm-φ3.0mm钳杆要求灰黑色处理，手柄带冲洗通道。
16 | 显微喉剪 | 45° 杆子上弯22° | 把 | 1 | 1、显微喉剪45°要求锋利，钳杆头端上弯22°工作长度23Cm。 2、头部材料医用级不锈钢热处理要求HRC51。 3、钳杆要求锥度型φ1.8mm-φ3.0mm钳杆要求灰黑色处理，手柄带冲洗通道。
17 | 显微喉钳 | 圆口 45° 2.0mm | 把 | 2 | 1、显微喉钳45°杯口直径φ2mm要求锋利，工作长度23Cm。 2、头部材料医用级不锈钢。 2、钳杆要求锥度型φ1.8mm-φ3.0mm钳杆要求灰黑色处理，手柄带冲洗通道。
18 | 显微喉剪 | 左弯 | 把 | 2 | 1、显微喉剪左弯要求锋利，工作长度23Cm。 2、头部材料医用级不锈钢热处理要求HRC51。 3、钳杆要求锥度型φ1.8mm-φ3.0mm钳杆要求灰黑色处理，手柄带冲洗通道。
19 | 显微喉剪 | 右弯 | 把 | 2 | 1、显微喉剪右弯要求锋利，工作长度23Cm。 2、头部材料医用级不锈钢热处理要求HRC51。 3、钳杆要求锥度型φ1.8mm-φ3.0mm钳杆要求灰黑色处理,手柄带冲洗通道
20 | 显微喉刀 | 镰状 上弯22° | 支 | 2 | 1、显微喉刀头部镰状型1.8mm×9mm，刀杆要求锥度φ1mm-φ3mm，刀杆前端上弯22°。
21 | 显微喉刀 | 镰状刀 （带手柄） | 支 | 2 | 1、显微喉刀头部镰状型1.8mm×9mm，刀杆要求锥度φ1mm-φ3mm。
22 | 显微喉剥离子66 | 1.0cm×10cm | 支 | 1
23 | 吸引管 | φ2.5×230mm | 支 | 1 | 1、吸引管直径φ2.5mm，长度230mm。 2、头部要求顿型，带侧孔。
24 | 吸引管 | φ2.5×230mm 上弯22° | 支 | 2 | 1、吸引管直径φ2.5mm，长度230mm。 2、头部要求顿型，带侧孔，前端上弯22°
36
质保3年