高压灭菌容器设备维保参数

1、维保项目内容：

（1）高压灭菌容器设备包含脉动真空灭菌器3台，蒸汽发生器5台、小型压力容器（10台）的维护、保养及计量器具的计量效验。（计量校验包含压力表、减压阀）；

（2）要求每年不少于2次的安全培训；

（3）每年至少一次的安全演练；

（4）每年提交一次的年检报告；

（5）维保1年

1. 资质要求：有操作维修、管理压力容器的资质证明。