**采购需求：**

**1.医用缝合针类**

**医用缝合针**

临床科室、手术室手术需要的用于病人缝合止血等操作，有三角针、圆针之分(含无菌)，弧度有 3/8.5/8.1/2等,为了满足临床科室使用。

**带线缝合针**

科室需要带线缝合针(各类型号)，用于各类手术与外伤的缝合切口与伤口。要求:缝合针针尖尖锐无弯钩;具有良好的弹性与韧性，表面光滑;针尖强度、刺穿力、圆和三角针刃口切割力要符合标准要求;产品达到无菌标准。

1. **医用线锯类**

**线锯**

适用于神经外科手术。

**不锈钢丝**

用于骨折内固定手术，适用于髌骨骨折、股骨骨折等各种类型骨折内固定

**弹力帽**

该产品用于外伤患者固定头部敷料用

**7.医用管路类**

**一次性使用乳胶胆管引流管**

该产品用于胆道手术后胆管引流使用。

**一次性使用硅橡胶脑科吸引管**

适用于神经外科手术。

**一次性使用硅橡胶引流球、管**

该产品用于手术后伤口引流使用。

**一次性使用导尿管**

尿道狭窄患者临时导尿，膀胱疾病患者术后定期灌注药物使用。

**一次性使用胃管**

1）管路外表面应清洁无杂质，不应有加工缺陷或表面缺陷:

2）管体不应有扭结，侧孔无明显划痕，锋凌及毛刺

3）尖端应圆滑且有一定的光滑度

4）导管壁上的刻度线及数值应清晰、不褪色、不剥落

5）胃管的管径、有效长度适合临床需要

6）连接件能与肠给养器所提供的连接件配合

7）医用级硅胶，易弯曲、柔软

**一次性使用口咽通气道**

可保持上呼吸道的通畅，保护患者舌头和牙齿发生损伤，防止发生舌后坠阻塞和呼吸道造成呼吸不通畅，以及方便吸痰等操作。

**8.避孕套**

用于超声经阴道彩超检查使用。

**一次性使用捆扎止血带**

临床科室用于采血压脉用的。

**石蜡油棉球**

该产品用于置鼻胃管、支气管镜检查应用，属临床必须用品。