附件一：

造口粉

1）主要成分羧甲基纤维素钠，形成保护凝胶保护皮肤。

2）吸湿干爽舒缓皮肤。

皮肤保护剂

1）不含有酒精，无刺痛感，

2）20-30秒内迅速成膜，方便后续操作。

3）多角度喷射，正立/倒立/水平都能喷射，方便易用不易浪费。

造口防漏圈

1）内径约18mm、外径约48mm、厚度约2.5mm。

2）保护纸贴耳方便手指捏住和撕除。

3）可塑性好，方便拉伸。