**一次性胰岛素泵用贮药器和输注器技术参数**

**一次性胰岛素泵用贮药器**

1、贮药器胰岛素容量大于300单位

2、贮药器具有防针刺伤功能针头

1. 贮药器未连接导管前具有安全密闭性
2. 保质期3年

**一次性胰岛素泵用输注器**

1、输注器导管与泵体，具有快速装填功能接口

2、输注器导管具有与身体有快速便捷分离断开接口。

3、输注器导管配备独立接口防污防护帽。

4、输注器导管长度60~80厘米，针头长度不大于6.5毫米，直径不大于0.4毫米。

5、保质期3年